## Hoja1
Item | Equipo | Tamaño de conductor IPS IPS Busbar conductor tube - diameter | DIAMETERS for TRANSMISION COMPANY | Material | CODIGO | Cantidad | Cantidad EXTRA | Total linear meters | Imagen
1 | Tuberia de cobre para barra principal Main bus bar tube, copper | 2.5" | Diame. Exter73mm Diame interno 62mm External diameter 73 mm Internal diameter: 62 mm | Cobre Copper |  | 18 metros | 6 | 24
2 | Tuberia a Seccionadores by-pass, Copper bus bar tube for by-passs of sitchgear | 1.5" | Diame. Exter48.1mm Diame interno 40.3mm External diameter: 48.1 mm Internal diameter: 40.3 mm | Cobre Copper |  | 75 metros | 12 | 87