|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Description | Unit | Qty. |
| 1  | condenser tube Ø25x1x6700mm EN 12451 CuZn28Sn1As - R320 | pcs. | 8700  |
| 2  | condenser tube Ø24x1x6400mm EN 12451CuZn28Sn1As – R320 | pcs. | 756  |